|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 68  AIO+  AIO+ | 67  AIGNDO  AIO+  AI1+  AIO+ | 66  AI2+ | 65  AIGND2 | 64  AIO+ | 63  AIO+ | 62 | 61  AIO+  AIO+ | 60  AIO+ | 59  AIO+ | 58  AIO+ | 57  AIO+ | 56  AIO+ | 55  AIO+ | 54  AIO+ | 63  AIO+ | 52  AIO+ | 51  AIO+ | 50  AIO+ | 49  AO6  AO5  AO4  AO3  AO2  AO1  AO0  AISENSE  AI7+  AIGND6  AI6+  AI5+  AIGND4  AI4+  AI3+  AO7  AIO+ | 48  AIO+ | 47  AIO+ | 46  AIO+ | 45 | 44  AIO+  AIO+ | 43  AIO+ | 42  AIO+ | 41  AIO+ | 40  AIO+ | 39  AIO+ | 38  AIO+ | 37 | 36  DIO0  DIO1  DIO2  DIO3  DIO4  DIO5  DIO6  DIO7  DIO9  DIO11  DIO13  DIO15  +5V  AIO+  AIO+ | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

+5V

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DIO8

DIO10

DIO12

DIO14

AOGND7

AOGND6

AOGND5

AOGND4

AOGND3

AOGND2

AOGND1

AOGND0

No Conn.

AI7-

AIGND7

AI6-

AI5-

AIGND5

AI4-

AIGND3

AI2-

AI3-

AI1-

AIGND1

AI0-